Перечень состава общего имущества собственников трех многоквартирных домов ТСЖ «Стрелка-2009» по адресам:

г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16

1. Здание котельной и насосной со всем инженерным оборудованием, расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Мельничная, ул. Молочная, пр. 50 лет Октября.

2. Газораспределительный шкаф ГРПШ с подземным газопроводом (ГРПШ-13-1НУ1 (2005 г.); подземный газопровод высокого давления Ø наружный  108 мм от городского газопровода до ГРПШ № 2 длиной 320,4 м; газопровод низкого давления Ø наружный 150 мм от ГРПШ до котельной длиной 8 м.)

3. Подземные коммуникации трубопровода холодного водоснабжения (две точки подключения двух водопроводных линий Ø 200 мм и Ø 200 мм в городском водопроводе Ø 400 мм по пр. 50 лет Октября, в районе жилого дома № 3. А так же разделительная задвижка Ø 400 мм между двумя водопроводными линиями абонента на водоводе Ø 400 мм по пр. 50 лет Октября; две водопроводные линии  Ø 200 мм и Ø 200 мм, ввод водопровода Ø 150 мм во внутриквартальную насосную станцию, насосная станция, напорный водопровод Ø 150 мм из насосной станции, три водопроводных ввода Ø 100 мм в жилой дом по пр. 50 лет Октября, д. 4/10, Ø 100 мм в жилой дом по пр. 50 лет Октября, д. 12/16, Ø100 мм в жилой дом по ул. Молочная, д. 5/13 от напорного водопровода Ø 150 мм; водопровод Ø 400 мм по ул. Тракторная от точки подключения в городской водопровод Ø 400 мм по ул. Тракторная в районе жилого дома № 17/29 (от колодца № 2) до колодца № 2 у жилого дома № 39 по ул. Тракторная, L= 170 м согласно исполнительной документации)

4. Подземные коммуникации водоотведения с дренажными колодцами (точка подключения канализационной линии Ø  200 мм в городской коллектор № 9 по ул. Луговая. А так же внутри дворовые коммуникации: выпуск Ø 150 мм от жилого дома № 4/10 по пр. 50 лет Октября, выпуски  Ø 150 мм и Ø 100 мм от жилого дома 12/16 по пр. 50 лет Октября, выпуски Ø 150 мм и  Ø 100 мм от жилого дома № 5/13 по ул. Молочная, выпуск Ø 150 мм от насосной станции, внутридворовая линия Ø 150 мм и Ø 200 мм до городского коллектора № 9).

5. Подземные коммуникации трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения от котельной до многоквартирных домов. (Теплотрасса подземная в лотке 1500x1900 от котельной (головной участок): отопления прямая (т1) Ø 159 мм длина 6,5 м; отопления обратная (т2) Ø 159 длиной 6,5 м.; отопления прямая (т1) Ø 133 мм длиной 31,75 м.; отопления обратная (т2) Ø 133 мм длиной 31,75 м.; ГВС прямая (т3) Ø 133 мм длиной 6,5 м.; ГВС прямая (т3) Ø 108 мм длиной 28,75 м.; ГВС прямая (т3) Ø 89 мм длиной 3 м.; ГВС циркуляция (т4) Ø 89 мм длиной 6,5 м.; ГВС циркуляция (т4) Ø 76 мм длиной 28,75 м.; ГВС циркуляция (т4) Ø 57 мм длиной 3 м. Теплотрасса подземная прокладка в лотке 1500x1900 на жилой дом 4/10 по пр. 50 лет Октября: отопления прямая (т1) Ø 133 мм длиной 20 м; отопления обратная (т2) Ø 133 мм длиной 20 м.; ГВС прямая (т3) Ø 89 мм длиной 20 м; ГВС циркуляционная (т4) Ø 57 мм длиной 20 м. Теплотрасса подземная прокладка в лотке 1500x1900 на жилой дом 12/16 по пр. 50 лет Октября: отопления прямая (т1) Ø 108 мм длиной 41 м; отопления обратная (т2) Ø 108 мм длиной 41 м.; ГВС прямая (т3) Ø 89 мм длиной 41 м; ГВС циркуляционная (т4) Ø 57 мм длиной 41 м. Теплотрасса подземная прокладка в лотке 1500x1900 на жилой дом 5/13 по ул. Молочная: отопления прямая (т1) Ø 108 мм длиной 26,5 м; отопления обратная (т2) Ø 108 мм длиной 26,5 м.; ГВС прямая (т3) Ø 89 мм длиной 26,5 м; ГВС циркуляционная (т4) Ø 57 мм длиной 26,5 м.)

6. Земельный участок под многоквартирными домами с элементами озеленения и благоустройства, в т.ч. расположенная на нем детская площадка (земельный участок в настоящее время находится на стадии оформления, не сформированы границы участка).